## Elec
Stand Number | Meter Serial | Parent Meter | Manufacturer | Meter Model | Connection size | Phase connected | Kiosk Number | Opening reading [kWh] | Meter Commissioning Date | AMR Installed | AMR Port | Stand Updated
23 | 91732777 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | R | LM10D | 0 | 2026-05-18 | TRUE | 3 | TRUE
22 | 91732837 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | W | LM10D | 0 | 2026-05-18 | TRUE | 2 | TRUE
21 | 91733081 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | B | LM10D | 0 | 2026-05-18 | TRUE | 1 | TRUE
30 | 91732799 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | R | LM10D | 0 | 2026-05-18 | TRUE | 4 | TRUE
31 | 91546302 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | W | LM10D | 0 | 2026-05-18 | TRUE | 5 | TRUE
32 | 91732803 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | B | LM10D | 0 | 2026-05-18 | TRUE | 6 | TRUE
25 | 91546328 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | R | LM11D | 0 | 2026-05-06 | TRUE | 2 | TRUE
26 | 91546327 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | W | LM11D | 0 | 2026-05-06 | TRUE | 3 | TRUE
24 | 91546252 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | B | LM11D | 0 | 2026-05-06 | TRUE | 1 | TRUE
27 | 91732812 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | R | LM11D | 0 | 2026-05-06 | TRUE | 4 | TRUE
28 | 91546326 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | W | LM11D | 0 | 2026-05-06 | TRUE | 5 | TRUE
29 | 91732785 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | B | LM11D | 0 | 2026-05-06 | TRUE | 6 | TRUE
79 | 91732797 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | R | LM1C | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 4 | TRUE
53 | 91732835 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | W | LM1C | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 3 | TRUE
52 | 91546283 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | B | LM1C | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 2 | TRUE
51 | 91732806 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | R | LM1C | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 1 | TRUE
80 | 91732775 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | W | LM1C | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 5 | TRUE
077 | 91732809 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | R | LM1D | 0 | 2026-05-20 | FALSE |  | FALSE
078 | 91732788 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | W | LM1D | 0 | 2026-05-20 | FALSE |  | FALSE
079 | 91546333 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | B | LM1D | 0 | 2026-05-20 | FALSE |  | FALSE
080 | 91732814 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | R | LM1D | 0 | 2026-05-20 | FALSE |  | FALSE
77 | 91732831 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | R | LM2C | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 4 | TRUE
56 | 91732781 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | W | LM2C | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 3 | TRUE
78 | 91732815 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | B | LM2C | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 5 | TRUE
55 | 91732780 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | R | LM2C | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 2 | TRUE
54 | 91732841 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | B | LM2C | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 1 | TRUE
073 | 91732795 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | R | LM2D | 0 | 2026-05-20 | FALSE |  | FALSE
074 | 91546331 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | W | LM2D | 0 | 2026-05-20 | FALSE |  | FALSE
075 | 91732836 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | B | LM2D | 0 | 2026-05-20 | FALSE |  | FALSE
076 | 91732802 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | W | LM2D | 0 | 2026-05-20 | FALSE |  | FALSE
Pump C | 90151406 | 98820081 | Iskra | MT174D | 3x60A | RWB | LM3C | 0 | 2026-05-20 | FALSE |  | FALSE
057 | 91546282 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | R | LM3D | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 1 | FALSE
059 | 91732791 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | W | LM3D | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 2 | FALSE
060 | 91732818 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | B | LM3D | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 3 | FALSE
061 | 91732782 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | W | LM3D | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 4 | FALSE
062 | 91546307 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | B | LM3D | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 5 | FALSE
74 | 91732842 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | R | LM4C | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 4 | TRUE
59 | 91732793 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | W | LM4C | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 3 | TRUE
75 | 91732840 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | B | LM4C | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 5 | TRUE
58 | 91732817 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | R | LM4C | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 2 | TRUE
76 | 91732792 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | W | LM4C | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 6 | TRUE
57 | 91732796 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | B | LM4C | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 1 | TRUE
063 | 91546227 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | R | LM4D | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 1 | FALSE
064 | 91732786 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | W | LM4D | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 2 | FALSE
065 | 91732808 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | B | LM4D | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 3 | FALSE
066 | 91546277 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | R | LM4D | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 4 | FALSE
067 | 91732798 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | W | LM4D | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 5 | FALSE
009 | 91732794 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | R | LM5C | 0 | 2026-04-24 | FALSE |  | FALSE
010 | 91732774 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | W | LM5C | 0 | 2026-04-24 | FALSE |  | FALSE
011 | 91732776 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | B | LM5C | 0 | 2026-04-24 | FALSE |  | FALSE
012 | 91732801 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | R | LM5C | 0 | 2026-04-24 | FALSE |  | FALSE
013 | 91732784 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | W | LM5C | 0 | 2026-04-24 | FALSE |  | FALSE
014 | 91732790 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | B | LM5C | 0 | 2026-04-24 | FALSE |  | FALSE
068 | 91546303 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | R | LM5D | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 1 | FALSE
069 | 91546278 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | W | LM5D | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 2 | FALSE
070 | 91542774 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | B | LM5D | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 3 | FALSE
071 | 91732833 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | R | LM5D | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 4 | FALSE
072 | 91732778 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | W | LM5D | 0 | 2026-04-24 | TRUE | 5 | FALSE
005 | 91546300 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | R | LM6C | 0 | 2026-04-24 | FALSE |  | FALSE
006 | 91732839 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | W | LM6C | 0 | 2026-04-24 | FALSE |  | FALSE
007 | 91546308 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | B | LM6C | 0 | 2026-04-24 | FALSE |  | FALSE
008 | 91732813 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | R | LM6C | 0 | 2026-04-24 | FALSE |  | FALSE
20 | 91732804 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | R | LM6D | 0 | 2026-05-06 | TRUE | 1 | TRUE
19 | 91546301 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | W | LM6D | 0 | 2026-05-06 | TRUE | 2 | TRUE
18 | 91732807 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | B | LM6D | 0 | 2026-05-06 | TRUE | 3 | TRUE
33 | 91546332 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | R | LM6D | 0 | 2026-05-06 | TRUE | 4 | TRUE
34 | 91546306 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | W | LM6D | 0 | 2026-05-06 | TRUE | 5 | TRUE
35 | 91732811 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | B | LM6D | 0 | 2026-05-06 | TRUE | 6 | TRUE
001 | 91732773 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | R | LM7C | 0 | 2026-04-24 | FALSE |  | FALSE
002 | 91732810 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | W | LM7C | 0 | 2026-04-24 | FALSE |  | FALSE
003 | 91732787 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | B | LM7C | 0 | 2026-04-24 | FALSE |  | FALSE
004 | 91732771 | 98820081 | Iskra | ME162 | 1x80A | W | LM7C | 0 | 2026-04-24 | FALSE |  | FALSE
036 | 91546258 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | R | LM7D | 0 | 2026-05-18 | TRUE | 1 | TRUE
046 | 91732783 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | W | LM7D | 0 | 2026-05-18 | TRUE | 5 | TRUE
045 | 91732779 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | B | LM7D | 0 | 2026-05-18 | TRUE | 4 | TRUE
044 | 91732789 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | W | LM7D | 0 | 2026-05-18 | TRUE | 3 | TRUE
037 | 91546253 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | B | LM7D | 0 | 2026-05-18 | TRUE | 2 | TRUE
050 | 91732816 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | R | LM8D | 0 | 2026-05-06 | TRUE | 4 | TRUE
49 | 91546325 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | W | LM8D | 0 | 2026-05-06 | TRUE | 3 | TRUE
48 | 91732805 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | B | LM8D | 0 | 2026-05-06 | TRUE | 2 | TRUE
47 | 91732800 | 98820079 | Iskra | ME162 | 1x80A | B | LM8D | 0 | 2026-05-06 | TRUE | 1 | TRUE
Clubhouse | 98819619 | 98820079 | Iskra | MT174D | 3x80A | RWB | LM9D | 0 | 2026-05-20 | FALSE |  | FALSE
Pump D | 98819621 | 98820079 | Iskra | MT174D | 3x60A | RWB | LM9D | 0 | 2026-05-20 | FALSE |  | FALSE
MS LM-C | 98820081 | 3507787592907 | Iskra | MT174T | 3x500A | RWB | MS C | 0 | 2026-04-23 | TRUE |  | TRUE
MS LM-D | 98820079 | 3507787592907 | Iskra | MT174T | 3x500A | RWB | MS D | 0 | 2026-04-23 | TRUE |  | TRUE
MUNIC | 3507787592907 | 3507787592907 | Landis & Gr | NA | 3x800A | RWB | MUNIC | 0 | 2026-04-23 | FALSE |  | TRUE